## Лист1
Приложение к Заявке на участие в запросе предложений
от ______________________ № _____________________
Часть III. Техническая часть закупочной документации
Спецификация
к конкурентной процедуре № 24412
Наименование оборудования | марка / модель | кол-во, шт. | стоимость единицы, руб. без НДС | стоимость единицы, руб. с НДС | общая стоимость, руб. без НДС | общая стоимость, руб. с НДС | срок поставки, дней (календарных) с момента заключения договора
Котел | Энтророс ТТ100, Q=5000 кВт | 3
Горелки | Riello RLS800/M MX., Q=1750/3500-8000 кВт.,Nэ=26кВт | 3
Теплообменник отопления | РИДАН HH№100 Q=6120кВт | 3
Теплообменник ГВС | РИДАН HH№22 Q=1390кВт | 2
Насосы котловые | Grundfos NB 100-200/219, G=178 м³/ч, Н=12 м, Nэ=11 кВт | 4
Насосы сетевые | Grundfos NB125-315/336, G=217 м³/ч, Н=35м, Nэ=37кВт | 3
Насосы циркуляция ГВС | Grundfos ТР32-250/2,Н=20 м, G=11,3м³/ч, Nэ=1.5кВт | 2
Насосы подпитка | Grundfos TP 80-250/2 Н=25 м, G=52,8 м³/ч, Nэ=7,5кВт | 2
Котел | Riello RTQ 2F 406, Q=406кВт | 1
Горелки | Riello RLS 28, Q=100/163-325, Nэ=0,53кВт | 2
Теплообменник | РИДАН HH№19 Q=400кВт | 2
Насосы котловые | Grundfos ТР 40-110/4 G=14,2м³/ч, Н=10 м, Nэ=1,1кВт | 2
Насосы сетевые | Grundfos ТР 32-250/2 G=14,2 м³/ч, Н=20 м, Nэ=2,2 кВт | 2
Насосы повышения давления | Grundfos СR1S-5, G=0.5м³/ч, Н=20м, Nэ=0,37кВт | 2
Котел | Энтророс ТТ100, Q=5000 кВт | 4
Горелки | Riello RLS800/M MX., Q=1750/3500-8000 кВт.,Nэ=26кВт | 4
Теплообменник | РИДАН HH№100 Q=9060кВт | 3
Насосы котловые | Grundfos ТР 150-155/4, G=221 м³/ч, Н=12 м, Nэ=11 кВт | 4
Насосы сетевые | Grundfos ТР 150-450/4, G=322 м³/ч, Н=35м, Nэ=45кВт | 3
Насосы подпитка | Grundfos NB 32-200/219 Н=15 м, G=15 м³/ч, Nэ=1,5кВт | 2
Дымовые трубы | дымоходы типа "сэндвич" | 4
Котел | Энтророс ТТ50, Q=660 кВт | 2
Горелки | Riello RLS 70, Q=232/465-814, Nэ=1,8кВт | 2
Теплообменник отопления | РИДАН HH№19 Q=670кВт | 2
Теплообменник ГВС | РИДАН HH№14 Q=165кВт | 2
Насосы котловые | Grundfos ТР 50-120/4 G=23м³/ч, Н=10 м, Nэ=1,1кВт | 3
Насосы сетевые | Grundfos ТР 40-630/2 G=23,8 м³/ч, Н=47 м, Nэ=7,5 кВт | 2
Насосы циркуляция ГВС | Grundfos СМ1-4, G=1,4 м³/ч, Н=20м, Nэ=0,46кВт | 2
Насосы повысительный | Grundfos ТР32-320/2, G=15,8м³/ч, Н=20м, Nэ=2,2кВт | 2
Итого |  |  |  |  | 0 | 0
|  | в руб. |  | в % | срок / условия
Предложение по условиям оплаты Товара | аванс
промежуточные оплаты
окончательный расчет
Допускается составление коммерческого предложения не по всем позициям (частичное заполнение)
* Все цены указываются с учетом всех транспортных расходов по доставке товара на склад (место монтажа) Заказчика (Новосибирская область, г. Обь, ул. Шевченко, д.1).
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)